附件1

苏州市物业行业消防设施操作员职业技能竞赛技术文件

- 竞赛名称

苏州市物业行业消防设施操作员职业技能竞赛

- 组织机构

主办方：苏州市物业管理协会

承办方：苏州清大东方消防职业培训学校

- 竞赛内容

1.初赛为理论知识闭卷考试。

初赛考试范围：消防工作概述，燃烧与火灾基本知识，危险化学品常识，消防水力学基本知识，电气消防基本知识，消防安全检查知识，初起火灾处置常识，相关法律（法规）知识；消防安全检查，消防控制室监控，建筑消防设施操作与维护。

2.复赛为选手现场技能实际操作，裁判进行现场成绩评定。

复赛考试范围包括检测室内消火栓栓口的静态水压和动态水压、防火卷帘运行检查，判断消防联动控制器启动相关设备是否正常，安全出口、疏散通道火灾隐患排除，建筑防火间距识图作业，恢复可恢复型手动报警按钮、消火栓启泵按钮、室外消火栓设置识图作业，消防车道设置识图作业，使用消防联动控制器启动气体灭火系统，使用消防联动控制器启动排烟机，自动喷水灭火系统各组件功能识图，感烟火灾探测器故障排除，查询火灾监控历史记录，火灾报警控制器启动方式的设置，操作使用室外消火栓扑救初期火灾等内容。

灭火器使用和检查情况核查，建筑灭火器配置检查，火灾探测器报警功能测试，利用室内消火栓连接水带水枪比赛，爆炸危险性的工业建筑防爆措施识图作业，甲、乙类厂房的防爆设置识图，作业消防控制室值班记录填写，气体灭火系统组件识别作业，使用应急广播播报火警信息引导疏散，利用控制柜启动消防水泵测试测试，自动、手动、机械应急操作防排烟系统，防排烟系统常见故障及排除方法，火灾报警控制器屏蔽\取消屏蔽外部设备, 泡沫灭火系统各组件功能识别作业疏散指示标志灯、应急照明灯具照度测试。

- 竞赛参考书目

1.中国消防协会编，《建（构）筑物消防员（基础知识、初级技能）》（中国科学技术出版社2013年3月第二版）

2.中国消防协会编，《建（构）筑物消防员（中级技能）》（中国科学技术出版社2011年3月第一版）

3.中国消防协会编，《建（构）筑物消防员职业技能鉴定考试指导手册（基础知识、初级技能）》（中国科学技术出版社2013年3月第二版）

- 竞赛评分办法

1.个人奖评分办法

初赛成绩占总成绩的30%，复赛成绩占总成绩的70%，合计总成绩得分。

2.团体奖评分办法

A.报名人数：以同一单位为一个团体，以报名参赛人数为准，取前三名分别计分，报名人数最多计15分、次之计10分、再次之计5分；

B.初赛平均分：以同一单位为一个团体，第一轮初赛参赛人员成绩按平均分分别计分，取前三名，第一名计15分、第二名计10分、第三名计5分；

C.进入复赛人员比例：以同一单位为一个团体，进入复赛人员占参加初赛人员的比例，取前三名分别计分，第一名计15分、第二名计10分、第三名计5分；

D.个人奖团体加分：个人一等奖团体加分15分，个人二等奖团体加分10分，个人三等奖团体加分5分；个人优胜奖团体加分3分；

备注：以单位团体报名三人以上方可参与团体奖比评，最后以团体总分排名前三评选出团体奖。